**Informe de inspección visual**

En relación a la solicitud General FOLIO: 2462 de fecha 02 de Julio del 2025 bajo el expediente E18052, ingresada por la Sra Madeleine del Carmen Jorquera Jorquera. Solicitando la Inspección del Colector de Aguas lluvias Ubicado en Psje Los Romeros altura 1840, indicando y adjuntando imágenes de este colector tapado y con material de construcción, además haciendo presente que se inundan las viviendas aguas abajo producto de esta situación se Informa lo Siguiente:

1.- Se tomo contacto con el personal de la unidad de DOM, con la finalidad de esclarecer algunos antecedentes en razón de esta solicitud, accediendo el personal y acompañándonos al lugar de la solicitud, labor que fue realizada por la Inspectora de DOM srta Evelyn Otárola.

2.- Concurrimos a la dirección antes mencionada alrededor de las 17:00 hrs del día Viernes 18 de Julio del presente año, VERIFICANDO QUE NO EXISTE ALGUNA OBSTRUCCION VISIBLE AL SISTEMA RECOLECTOR DE AGUAS LLUVIAS. Se hace presente que DOM nos informa que a finales del Mes de Abril ellos concurrieron de igual forma y notificaron por el material de construcción que se aprecia en las imágenes aportadas por la solicitante.

3.- Se constata que el Colector de aguas lluvias se encuentra plenamente Operativo en el aspecto visible inmediato, aunque mantiene algunos residuos no se observa que este no cumpla plenamente su función.

(Se adjuntan Imágenes Objetivas)

Sugerencias: Se sugiere derivar a la Unidad de Operaciones con la finalidad de realizar la limpieza correspondiente al colector, esto no implica que no se encuentre operativo, pero se sugiere para mantener la limpieza y correcto funcionamiento en el transcurso del tiempo, además verificar el desagüe aguas abajo ya que por la ubicación del colector No es posible apreciar hacia donde fluye el agua. Por lo anterior También se Sugiere Informar a la Oficina de Gestión del Riesgo con la finalidad de darle seguimiento.

Es todo cuanto se puede Informar.

Carlos Esquivel Garrido

Inspector Seguridad Pública

IMSA

+56994675863

